инструментальные  методы  анализа

#### МЕТОДЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ

#### СТРОЕНИЯ  МОЛЕКУЛ

## Учебное пособие

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и возможности практического использования различных инструментальных методов аналитической химии. Оно предназначено для студентов химических факультетов классических университетов, технических и медицинских университетов, изучающих курс «Физико-химические методы анализа».

Рассмотрены методы анализа, используемые в основном для идентификации веществ: инфракрасная и ультрафиолетовая спектроскопия, масс-спектрометрия. Приведены сведения об используемых приборах, правила работы. Представлены подробные справочные таблицы.

ВВЕДЕНИЕ

Любое серьезное исследование в области химии никогда не обходится без привлечения химического анализа. Где бы ни трудился грамотный химик – в области неорганической, органической, коллоидной, технической, специальной и т.д. – химии, ему периодически приходится выяснять, с какими химическими веществами он имеет дело, в каких соотношениях они находятся в объекте, насколько они чисты. В этом ему помогают многочисленные методы химического анализа.

Еще полвека назад многие ученые были твердо уверены в том, что существуют «аналитическая химия» и «физико-химические методы анализа». В настоящее время абсурдность такого деления очевидна: на каком бы принципе не был основан метод химического анализа, он служит одной цели – установлению состава объекта. И лишь по технике выполнения, для простоты восприятия, методы анализа делят на «классические» (химические) и инструментальные. Под последним термином объединяют все методы анализа, использующие более или менее сложные приборы, не пытаясь разделить их на «физические» и «физико-химические» (что в данное время весьма проблематично).

Инструментальные методы анализа по большинству параметров «лучше» химических: обычно они гораздо более чувствительны и избирательны, часто - экспрессны, но практически всегда уступают в точности. Однако эта проблема обычно не столь существенна: на том уровне концентраций, где используются инструментальные методы, «классические» и вовсе не применимы.

В настоящем учебном пособии рассмотрены проблемыв области современной аналитической химии. В книге приведены важнейшие сведения об основных методах химического анализа, необходимых при выполнении квалификационной работы. Книга разделена на несколько частей, и нет необходимости подробно изучать каждую из них, но краткое знакомство со всем учебным пособием было бы совсем не лишним. Начнем с методов, использующихся в основном для установления структуры молекул органических веществ.

Физические методы определения структуры молекул занимают центральное место в арсенале средств, используемых химиками. Определение строения химических соединений – одна из важнейших задач химии. Под определением строения химических соединений понимают установление структурной формулы, т.е. природы и последовательности связей между атомами в молекуле, а также конфигурации и конформации молекулы. Структурный анализ соединений обычно включает четыре этапа.

1. Нахождение брутто-формулы, т.е. установление числа и природы атомов, образующих молекулу.

Для этого часто используют химические методы элементного анализа и определения молекулярной массы. Из инструментальных методов для этой цели наиболее пригодна масс-спектрометрия.

2. Выявление в молекуле определенных атомных групп (функциональных групп и фрагментов углеродного скелета).

3. Вывод структурной формулы.

4. Получение основных сведений о конфигурации молекул.

Полное установление строения соединения требует сочетания нескольких дополняемых друг друга методов.

Наиболее часто в структурном анализе применяются такие инструментальные методы как ИК- и УФ-спектроскопия, метод ядерного магнитного резонанса и масс-спектроскопия.

Есть и множество других методов установления структуры вещества, но наиболее эффективным следует считать одновременное использование нескольких взаимно дополняющих друг друга методов.

ГЛАВА I. ИНФРАКРАСНЫЕ СПЕКТРЫ.

#### ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Метод инфракрасной спектроскопии является одним из важнейших современных методов исследования органических веществ. ИК-спектры большинства органических соединений, в отличие от УФ-спектров, дают богатый набор полос поглощения, который отвечает колебаниям почти всех функциональных групп.

Обычно для изображения ИК-спектров по оси абсцисс откладывают частоту, волновое число, реже - длину волны.

Длина волны (() и частота (() связаны между собой соотношением:

,

где С – скорость распространения излучения в определенной среде.

Для характеристики электромагнитного излучения применяется также волновое число (, (/) – величина, обратная длине волны:

Оно показывает, сколько волн умещается в единице длины, чаще всего в 1 см; в этом случае размерность волнового числа [см –1]. Часто волновое число называют частотой, хотя следует признать, что это не вполне корректно. Они пропорциональны друг другу.

ИК-область в общем электромагнитном спектре занимает диапазон длин волн от 2 до 50 мкм  (волновое число 5000 - 200 см-1).

Интенсивность поглощения ИК-излучения, как правило, выражают величиной пропускания (Т), обычно выражаемой в %:

где I – интенсивность излучения, прошедшего через образец;

I0 – интенсивность падающего излучения.

Инфракрасная спектроскопия является универсальным методом определения важных функциональных групп, а также структурных фрагментов в небольших количествах вещества при любом его агрегатном состоянии.

Круг вопросов, так или иначе связанных с использованием ИК-спектроскопии, чрезвычайно широк.

С помощью ИК-спектроскопии можно проводить идентификацию веществ, структурно-групповой анализ, количественный анализ, изучение внутри- и межмолекулярных взаимодействий, установление конфигурации, изучение кинетики реакций и т.д.        Современные автоматические ИК-спектрофотометры позволяют очень быстро получить спектр поглощения, причем от оператора требуется минимум специальных знаний и навыков. Рассмотрим причины поглощения ИК-излучения молекулами.

1.1. Колебания атомов в молекуле

Поглощение инфракрасного излучения веществом вызывает переходы между колебательными уровнями основного электронного состояния. При этом изменяются также и вращательные уровни. Поэтому ИК-спектры являются колебательно-вращательными.

Химическую связь в двухатомной молекуле можно упрощенно представить в виде упругой пружины. Тогда ее растяжение и сжатие будет моделировать колебание атомов в молекуле. Для гармонического осциллятора возвращающая сила пропорциональна величине смещения ядер из положения равновесия и направлена в сторону, противоположную смещению:

F = – K . (r,

где К – коэффициент пропорциональности, который называется силовой постоянной и характеризует жесткость связи (упругость связи).

Из законов классической механики известно, что частота колебаний такой системы связана с силовой постоянной К и с массами атомов (m1 и m2) следующим соотношением:

,				(1.1)

где  ( – приведенная масса, равная   .

Силовые постоянные одинарных, двойных и тройных связей соотносятся приблизительно как 1: 2: 3.

Из соотношения (1.1) следует, что частота колебаний возрастает с увеличением прочности связи (кратности связи) и с уменьшением масс атомов.

Исходя из этого соотношения, можно приближенно оценить пределы изменения частот колебаний. Например, если рассмотреть группу, состоящую из одинаковых атомов, то из табл.1.1 видно, что изменение частоты обусловлено уменьшением силовой постоянной связи C – N, поскольку масса атомов при этом не меняется.

Таблица 1.1

# Изменение частот колебаний в зависимости

от кратности связи

| № п/п | Группа | (/, см -1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | С ( N | 2250 |
| 2 | C = N | 1650 |
| 3 | C – N | 1050 |

Если считать, что в первом приближении для двухатомной молекулы колебания являются гармоническими и тем самым такая молекула уподобляется гармоническому осциллятору, то величина полной энергии колебания подчиняется основному квантовому условию:

,			(1.2)

где ( – колебательное квантовое число, принимающее значения целых чисел: 0, 1, 2, 3, 4 и т.д.;

(0 – частота основного колебания (основной тон), определяемая по уравнению (1.1).

Выражению (1.2) отвечает система равноотстоящих уровней энергии (рис.1.1).

Следует отметить, что при   ( = 0   	Екол ( 0 	(Е = 1/2 h(0).

Это значит, что колебания ядер в молекуле не прекращаются, и даже в низшем колебательном состоянии молекула обладает определенным запасом колебательной энергии.

Рис. 1.1. Потенциальные кривые, уровни энергии и

схематические спектры гармонического (1) и

ангармонического (2) осцилляторов

При поглощении кванта света h( молекула будет переходить на более высокие энергетические уровни. Известно, что энергия поглощенного кванта равна разности энергий двух состояний:

h( = Е ( + 1 – Е(				(1.3)

В свою очередь, разность энергий для двух энергетических уровней, как следует из уравнения (1.2), составляет:

Е ( + 1 – Е( = h(0			(1.4)

При сравнении соотношений (1.3) и (1.4) видно, что частота поглощенного излучения (() равна основной колебательной частоте ((0), определяемой уравнением (1.1).

Таким образом, спектр гармонического осциллятора состоит из одной линии или полосы с частотой (0, которая является собственной частотой осциллятора (рис.1.1, 1).

Обычно при комнатной температуре большинство молекул находится в нижнем колебательном состоянии, поскольку энергия теплового возбуждения значительно меньше, чем энергия перехода из основного состояния в возбужденное. Поэтому экспериментально легче всего наблюдать поглощение, соответствующее переходу из основного колебательного состояния (( = 0) в первое возбужденное (( = 1).

Для гармонического осциллятора возможны и другие переходы с изменением квантового числа на единицу, т.е. переходы между соседними уровнями:

(( = (1				(1.5)

Наблюдаемая экспериментально инфракрасная полоса поглощения молекул, находящихся в газовой фазе, имеет сложную структуру, поскольку каждое колебательное состояние изолированной молекулы характеризуется своей системой вращательных подуровней (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема энергетических уровней в молекуле,

иллюстрирующая поглощение излучения

Колебательная спектральная линия из-за наложения вращательных переходов превращается в полосу, состоящую из множества линий, а ИК-спектр представляет собой набор полос поглощения (аналогично тому, как электронный переход обязательно сопровождается колебательными и вращательными переходами, и электронный спектр состоит из полос поглощения).

Ширина колебательных полос меньше электронных, поскольку разность энергий вращательных подуровней меньше, чем колебательных. Из всех колебательных переходов наиболее вероятным является переход на ближайший колебательный подуровень. Ему соответствует основная спектральная линия.

Менее вероятным переходам на более высокие колебательные подуровни отвечают спектральные линии, называемые обертонами. Их частота в 2, 3 и т.д. раз больше, чем частота основной линии, а интенсивность гораздо меньше. Основную линию обозначают (, а обертоны 2(, 3( и т.д.

Все колебания в молекуле можно разделить на два типа: валентные и деформационные. Если при рассматриваемом колебании происходит главным образом изменение длин связей, а углы между связями меняются мало, то такое колебание называется валентным и обозначается (. Валентные колебания могут быть симметричными ((s) и асимметричными ((as) (рис. 1.3).

(as = 2962 см –1	 (s = 2872 см –1     (as = 2926 см –1  (s = 2853 см -1

# Рис. 1.3. Валентные колебания связи С – Н

# метильной и метиленовой групп

Необходимое условие колебательного перехода – изменение дипольного момента молекулы при колебаниях атомов. Симметричная молекула, не обладающая дипольным моментом, не может поглотить ИК-излучение.

Примеры таких молекул – двухатомные молекулы с ковалентной связью (H2, N2, галогены, молекула СО2 с симметрично-валентными колебаниями атомов и т.д.).

Если при колебаниях молекулы изменяется угол между связями без изменения длины связей, то такие колебания называются деформационными.

Обозначают такие колебания – ( или (. Они также могут быть симметричными ((s, (s) и асимметричными ((аs, (аs).

Деформационные колебания подразделяют на веерные, крутильные, ножничные и маятниковые. Такие же категории приемлемы и для описания колебаний отдельных групп (рис. 1.4).

ножничное         веерное       крутильное   маятниковое

Рис. 1.4. Деформационные колебания

У некоторых молекул дипольный момент появляется при изменении типа колебаний атомов. Например, колебания атомов в молекуле СО2 могут быть валентно-симметричными (I), валентно-асимметричными (II) и деформационными (III):

О = С = О 		О = С = О 		О = С = О

I				II			       III

При колебаниях типа (I) дипольный момент не меняется (нет линий в ИК-области). Колебания типа (II) и (III) нарушают симметричность молекулы, появляется дипольный момент и, как следствие, возникают линии в ИК-области.

Каждый тип колебаний характеризуется определенной энергией возбуждения. Валентные колебания отвечают более высоким энергиям, чем деформационные, и, следовательно, полосы валентных колебаний лежат в более коротковолновой области (или при более высоких частотах).

1.2. Колебания и спектры многоатомных молекул

Колебания многоатомных молекул значительно сложнее, чем двухатомных, а число возможных типов колебаний быстро растет с увеличением числа атомов в молекуле.

Полный колебательный спектр многоатомной молекулы содержит целый набор линий и полос, частоты и интенсивности которых отражают все особенности ее сложного колебательно-вращательного движения. Чем больше атомов в молекуле, тем больше типов основных колебаний. Например, для бензола характерно 30 колебаний, что, естественно, осложняет интерпретацию ИК-спектров.

Колебания отдельных атомов в молекуле связаны друг с другом, и поэтому сложную молекулу можно представить как совокупность целого набора осцилляторов. Энергия, приходящаяся на один из осцилляторов (на отдельную связь в молекуле), довольно быстро перераспределяется по другим связям, и все атомы вовлекаются в колебание. Однако любые сколь угодно сложные колебания можно разложить на ограниченное число простых, так называемых нормальных колебаний. Это такие колебания, при которых все ядра колеблются с одинаковой частотой и фазой.

Число нормальных колебаний совпадает с числом возможных для молекулы типов колебаний. При этом в спектрах проявляются именно частоты основных нормальных колебаний и их обертонов. Строгое отнесение ИК-полос поглощения к колебаниям отдельных функциональных групп является трудоемкой задачей, особенно для сложных молекул.

При расшифровке ИК-спектров экспериментально определяют частоту нормальных колебаний. Если при данном нормальном колебании амплитуда колебания одной из связей значительно превосходит все остальные, тогда частоту нормального колебания можно приписать колебанию данной определенной связи. В этом случае нормальное колебание называют характеристичным для данной связи. Естественно, что число полос поглощения не совпадает с числом основных колебаний, так как если колебание не приводит к изменению дипольного момента молекулы, то оно не поглощает инфракрасного излучения и число полос поглощения в спектре соответственно уменьшается.

Следует напомнить, что в инфракрасной области активны только те молекулы, в которых в процессе колебания происходят изменения электрического дипольного момента, т.е. величина d(/dq, где q – колебательная координата, не равная нулю.

Поэтому в ИК-области проявляются колебания молекул таких, как хлороводорода, метана, бензола и других, и не активны колебания молекул водорода, кислорода, азота и т.д.

Как уже указывалось, наряду с частотой колебаний очень важным параметром ИК-спектров является интенсивность полос поглощения, которую выражают величиной пропускания Т в %.

Величина пропускания Т представляет собой отношение интенсивности выходящего потока излучения (I) к интенсивности падающего (I0), т.е.

Т = I / I0

Эта величина показывает, какая доля падающего на раствор излучения поглощается. Для абсолютно прозрачных растворов Т = 100  %,  для абсолютно непрозрачных – Т = 0.

Поскольку величину lg называют оптической плотностью (А), то очевидно  А = lg,   И если учесть, что

А = ( . с . (,

где ( – молярный коэффициент поглощения;

с – концентрация;

( – толщина слоя,

то можно из экспериментальных данных рассчитать значение (, который является мерой поглощающей способности вещества.

Величина интенсивности несет дополнительную и ценную информацию о структуре молекулы. Практической мерой интенсивности поглощения является интеграл поглощения, выражаемый формулой:

, 			(1.6)

где  I – интегральная интенсивность;

( – молярный коэффициент поглощения;

(1, (2 – пределы интегрирования.

Между этой величиной, относящейся к i-тому нормальному колебанию, и электронными свойствами молекул существует следующая зависимость:

,			(1.7)

где N –  число Авогадро;

с – скорость света;

( – дипольный момент молекулы;

qi – нормальная координата i-того нормального колебания;

qi0 – нормальная координата в положении равновесия.

По-видимому, можно считать, что интенсивность инфракрасного поглощения тем больше, чем сильнее изменяется дипольный момент связи в процессе колебаний. При валентном колебании происходит смещение центров тяжести отрицательного и положительного зарядов. Поэтому факторы, способствующие увеличению электронной плотности на таких связях как С = С, С ( N, N = O, P = O и др., должны увеличивать интегральную интенсивность их полос поглощения, а факторы, уменьшающие электронную плотность,  понижают величину I.

Имеющиеся экспериментальные данные свидетельствуют о том, что с понижением частоты валентных колебаний интегральная интенсивность ИК-полос поглощения увеличивается. Это обычно связывают с тем, что сама частота колебаний является функцией силовой постоянной связи (формула 1.1), а увеличение электронной плотности связи (а, следовательно, и интегральной интенсивности) влечет за собой уменьшение ее кратности (увеличение длины связи).

Итак, каждая полоса в ИК-спектре характеризуется следующими параметрами:

- Частота колебаний в максимуме (/ (см -1).

- Интенсивность в максимуме .

- Ширина полосы ((/1/2 обычно называется полушириной   полосы поглощения и соответствует значению ширины полосы   (см -1) на уровне, где lg(оптическая плотность) имеет половину величины в максимуме.

- Интегральная интенсивность I эквивалентна заштрихованной площади кривой, вычерченной в координатах  ( – (/ (см -1).

Пример (см. рис. 1.5).

1. (/ = 1760 см –1 (С = 0);

2. Аmax = 0,77,   ( = 600 л/моль ( см;

3. ((1/2 = 15 см –1;

4. I . 10-4 = 1,34 л/моль . см2

# Рис. 1.5. Характеристики инфракрасной полосы поглощения

При расшифровке ИК-спектров для характеристики интенсивности обычно пользуются следующими обозначениями:

о.с. – очень сильная;

с.    – сильная;

ср.  – средняя;

сл.  – слабая;

оч. сл. – очень слабая.

Также используют и другие обозначения:

шир. – широкая;

узк.   – узкая;

п.      – переменная.

1.3. Основные области ИК-спектра

В данном разделе основное внимание уделено интерпретации спектров и рассмотрению взаимосвязи между спектрами и строением органических молекул.

Особенности структуры молекул вещества, поглощающего излучение, отражаются в ИК-спектре наличием характеристических полос.

Зависимость частоты колебаний от силовой постоянной и массы атомов (формула 1.1) позволяет оценить положение полос поглощения отдельных групп. Наиболее важные и надежно интерпретируемые полосы поглощения располагаются в     коротковолновой (высокочастотной) области частот основных     колебаний молекул: от 2,5 до 7 мкм ((/ от 4000 до1500 см -1)  (рис. 1.6).

Эта область имеет первостепенное значение для структурного анализа. В этой области располагаются колебания групп Х – Н, поскольку приведенная масса этих групп мала. Увеличение приведенной массы приводит к появлению полос поглощения в более низкочастотной области. Так, частоты колебаний С – Н групп находятся около 3000 см –1, колебания С – С в области 1100 - 900 см –1, а С – Br около 600 см –1. Увеличение кратности связи при сохранении массы вызывает повышение частот, т.к. силовые постоянные кратных связей больше силовых постоянных одинарных связей. Силовые постоянные деформационных колебаний существенно меньше силовых постоянных валентных колебаний, поэтому полосы деформационных колебаний располагаются в области меньших частот.

Рис. 1.6. Пример ИК-спектра органического вещества

Длинноволновая часть ИК-спектра с ( ( 7 мкм ((/ ( 1500 см-1) обычно гораздо более сложна и содержит, наряду с характеристическими полосами, большое число интенсивных полос поглощения, положение и контур которых сугубо индивидуальны для каждой сложной молекулы.

В область 1400 - 900 см –1 попадают полосы поглощения, отвечающие колебаниям групп С – С, С ( О, С ( N, а также многие деформационные колебания. В результате сильного взаимодействия этих колебаний отнесение полос поглощения к отдельным связям здесь невозможно.

Длинноволновая часть ИК-спектра исключительно важна для идентификации органических препаратов, а участок спектра            с ( ( 7 мкм получил в связи с этим названием "области отпечатков пальцев", так как контур спектра в этой области столь же индивидуален для каждого вещества, как индивидуален кожный узор на кончиках пальцев каждого человека. По ИК-спектрам в области "отпечатков пальцев" можно идентифицировать даже изомерные углеводороды, определение которых  другими методами вызывает большие затруднения.

Расчетные и экспериментальные данные показывают, что значительное количество основных полос в спектрах разных молекул находится примерно в одних и тех же спектральных интервалах (рис. 1.7), и их можно связать с колебаниями определенных группировок атомов, которые сравнительно мало меняются за счет влияния соседних атомов и связей молекулы.

# Рис. 1.7.  Частоты колебаний связей между атомами

ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕКТРОГРАММ

Для работы в ИК-области используют ИК-спектрометры разных марок: UR-10, UR-20, ИКС-29 и т.д. В основе работы этих приборов обычно лежит двухлучевая схема (рис. 2.1).

# Рис. 2.1. Схема ИК-спектрометра

1 – источник ИК-излучения;	5 – кювета сравнения;

2 – зеркала;					6 – монохроматор;

3 – модулятор;				7 – детектор;

4 – рабочая кювета;			8 – индикатор.

В отличие от спектрометров для УФ- и видимой области, пробу помещают перед монохроматором, чтобы уменьшить рассеянное излучение. Качество спектрограмм, а значит, и успех их расшифровки зависят от условий получения спектрограмм.

При получении ИК-спектров нельзя использовать стеклянные кюветы и кварцевые детали и нельзя работать с водными растворами, т.к. вода, стекло и кварц поглощают ИК-излучение.

В качестве источника излучения в области до 3 мкм можно использовать лампу накаливания. В области 1 - 15 мкм применяют штифт Нернста (стержень, изготовленный из смеси редкоземельных элементов, нагретый до 15000С). В области до 30 мкм используют глобар (стержень из карбида кремния, нагретый до 13000С).

При работе с органическими растворителями в качестве кюветы обычно используют две пластинки из хлорида натрия, закрепленные в металлическом кожухе.

Если проба представляет собой жидкое органическое соединение, ее обычно не разбавляют. Твердые соединения растворяют в органическом растворителе, не поглощающем в исследуемой области спектра (CCl4, CHCl3 или CS2). Если твердая проба не растворима в обычных растворителях, то ее суспендируют в вазелине, нуйоле и других маслах или смешивают с порошком бромида калия и прессуют в виде таблетки. Суспензию вводят в промежуток между пластинами из хлорида натрия, а таблетку помещают прямо в кюветное отделение. При получении обзорной спектрограммы для структурного анализа оптимальной следует считать такую толщину слоя (и концентрацию), при которой поглощение самых интенсивных полос в максимуме составляет 80-95%. Обычно это полосы валентных колебаний групп С – Н в области 2800 - 3000 см –1, карбонильной группы (1700 - 1750 см -1) и другие характеристические полосы, зарегистрированные в справочных таблицах как очень сильные (о.с.). При получении спектров растворов (суспензий, прессованных таблеток) толщина слоя должна быть соответственно увеличена (обратно пропорционально концентрации).

ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

#### ПО ИК-СПЕКТРАМ

Структурный анализ по ИК-спектрам сводится к отысканию характеристических полос поглощения и их отнесению к соответствующим структурным элементам. Отнесение проводится с учетом численных значений частот максимумов поглощения, контура (формы) и интенсивности полос.

В тех случаях, когда нет определенных сведений о присутствии в исследуемом веществе каких-либо групп и брутто-формула неизвестна, интерпретацию ИК-спектра целесообразно начинать с его коротковолновой части ((/ ( 1500 см – 1), где располагается большинство важнейших характеристических полос поглощения, а нехарактеристические колебания скелета проявляются лишь в виде слабых обертонов и составных частот.

В качестве полезного репера (опорного знака) для первоначальной ориентировки следует использовать имеющуюся в спектрах подавляющего большинства органических веществ на участке от 2800 до 3000 см –1 группу интенсивных полос валентных колебаний С – Н алкильных радикалов.

Сопоставление этих частот позволяет установить наличие СН3 и СН2 групп, но более детальной информации нет. Отсутствие полос на указанном участке свидетельствует об отсутствии в молекуле атомов водорода, связанных с углеродом в sp3-гибридизации.

Далее следует рассмотреть участок 3000 - 3100 см – 1, примыкающий к реперной полосе слева. Здесь могут быть полосы валентных колебаний водорода, находящегося во фрагментах = СН2 и        = СН–, у ароматических и гетероароматических колец, а также у циклопропановых колец. У гетероароматических соединений частота этих колебаний иногда превышает 3100 см –1. Если подобные структурные фрагменты составляют небольшую часть скелета, полосы в диапазоне 3000 - 3100 см –1 слабы и образуют лишь плечо на коротковолновой стороне соседней интенсивной полосы валентных колебаний Сsp3 – Н.

Соотношение интенсивности полос валентных колебаний в со-седних участках, 3000-3100 см -1 с одной стороны и 3000-2800 см -1 – с другой, может служить приближенным критерием отношения числа "олефиновых" и "ароматических" водородных атомов к числу "парафиновых" атомов водорода.

В области 3100 - 3700 см -1 могут находиться полосы валентных колебаний  ацетиленового водорода Сsp–H (( 3300 см -1), гидроксила, первичных и вторичных аминогрупп (– NH2, – NH –).

Эти полосы обычно интенсивны, причем контур и положение полос ОН и NH группировок зависят от их участия в образовании водородных связей, возникновение которых приводит к снижению максимумов поглощения в сторону меньших частот и значительному увеличению ширины полос, образующих иногда широкие зоны поглощения сложного контура, с несколькими плечами и плоскими максимумами.

Слабые широкие полосы поглощения, наблюдаемые иногда в коротковолновой части ИК-спектра веществ, не содержащих гидроксильных групп, обычно можно объяснить примесью влаги.

Далее следует рассмотреть длинноволновую часть спектра (2800 - 2500 см – 1), где могут проявляться валентные колебания водородсодержащих групп (OCH3, метил- и диметиламиногрупп, альдегидного водорода (( 2700 см – 1) и меркаптанов ((sh ( 2500 см – 1)). Полосы этих групп обычно слабые, но легко  обнаруживаются.

Большое значение имеет участок спектра 2500 - 3000 см –1, который позволяет определить наличие тройных связей С ( С и         С ( N. Полосы валентных колебаний этих групп имеют переменную интенсивность, а в симметричных алкинах и нитрилах  окси- и алкоксикислот очень слабы. Может наблюдаться расщепление полос с образованием двух максимумов. Но их наличие не обязательно  свидетельствует о наличии двух типов связи.

В этой области сильно поглощают также цианиды, цианаты, тиоцианаты, а также  группы Si –H.

В области 1500 - 2000 см –1 могут наблюдаться валентные колебания олефиновых, циклоолефиновых и ароматических соединений, имеющих двойные связи. Здесь же проявляются карбонильные соединения и их азотистые аналоги (имины, гидразоны, оксимы), карбоновые кислоты и все их производные (эфиры, амиды, гидразиды, ангидриды, галогенангидриды, циклические производные – лактоны, лактамы и др.), гетероциклы, включающие связи С = С, С = N или N = N. Здесь же можно обнаружить сильные полосы асимметричных валентных колебаний нитрогрупп и полосы N = O  нитрозосоединений и нитрозаминов.

Для расшифровки полос в области "отпечатков пальцев"       ((/ ( 1500 см -1) требуется дополнительная информация о наличии соответствующих группировок (сведения о происхождении, составе, структуре исследуемого вещества), поскольку в этой области происходит наложение полос таких групп как галогены, CH2, NO2, SO2, атомов водорода при двойных связях и ароматических кольцах на полосы скелетных колебаний.

Так, например, наличие максимумов поглощения на участке 1500 - 1600 см –1 еще не доказывает, что данное вещество относится к ароматическим соединениям. Этот вывод можно сделать только при одновременном присутствии в спектре полос, принадлежащих валентным и деформационным колебаниям водородных атомов бензольных колец, а также характерного для каждого типа замещения слабого поглощения на участие 1650 - 2000 см –1.

Чтобы сделать заключение об отсутствии тех или иных групп, имеющих в спектре слабое поглощение, следует повторить съемку спектра с увеличенной толщиной слоя вещества. При интерпретации ИК-спектров весьма полезными могут быть сведения о происхождении вещества, способе его получения, качественном составе и характерных реакциях.

ГЛАВА 4. ИК-СПЕКТРЫ  различных веществ

4.1. Углеводороды

4.1.1. Предельные углеводороды

ИК-спектры углеводородов характеризуются появлением полос поглощения, образованных колебаниям связей С – С и С – Н.

Их полосы поглощения находятся в трех областях: 3000-2800, 1400-1300 и около 700 см –1. Область 3000 - 2800 см –1 отражает валентные колебания группы С–Н. Это поглощение проявляется в виде сложной полосы поглощения, в которой пики при 2962 и 2872 см –1 принадлежат колебаниям метильной группы ((as и (s), а пики при 2926 и 2853 см –1 относятся к валентным колебаниям метиленовой группы ((as и (s).

Положение этих полос поглощения хорошо сохраняется у всех типов алифатических углеводородов. Интенсивности полос зависят от числа метиленовых и метильных групп в молекуле углеводорода. Группа СН имеет относительно слабую полосу поглощения ((СН ( 2890 см -1), которая перекрывается интенсивными полосами групп СН2 и СН3.

Поглощение в области 1400-1300 см –1 и около 700 см –1 обусловлено деформационными колебаниями С – Н связей. Полоса при 1460 см –1 отвечает (as, а 1380 см –1 – (s.

Деформационные колебания метиленовой группы наблюдаются при ( = 1467 см –1 (ножничные) и ( ( 790 - 720 см –1 (маятниковые).

В области 1300 см – 1 наблюдаются крутильные и веерные деформационные колебания. Эти полосы - малой интенсивности.

В области 1100 - 700 см – 1 и ниже 500 см – 1 проявляются колебания скелета (валентные и деформационные). Экспериментально доказано, что полосы при 1170 и 1145 см –1 соответствуют колебаниям изопропильной группы, 1255 и 1210 см –1 – трет-бутильной, а наличие полос поглощения при 1215 и 1195 см –1 указывает на присутствие четвертичного атома углерода.

4.1.2. Циклоалканы

Замыкание метиленовой цепи в ненапряженные циклы приводит к небольшому смещению ножничного колебания СН2 - группы от 1462 до 1452 см –1.

При этом частота растет с увеличением напряженности колец, и, например, у циклопропана полосы валентных колебаний С – Н группы наблюдается при ( 3040 см –1.

4.1.3. Алкены

### Введение кратной связи в молекулу органического соединения приводит к появлению полос поглощения, характеризующих эту связь, и изменяет положение полос поглощения групп, непосредственно связанных с ней.

В моноолефинах в области 1680-1640 см –1 наблюдается полоса валентного колебания связи С = С. В табл. 4.1 приведены области спектра, в которых наблюдаются валентные колебания связи С = С в зависимости от степени замещения у связи С = С и геометрии молекул. Эта область охватывает интервал 1680 - 1640 см –1.

## Таблица 4.1

Колебания (С = С алкенов

| Структура алкена | (, см -1 | Соединения | (, см -1 | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – С = СН2 | 1648-1638 | гексен-1 | 1642 | 42 |
|  |  | пентадиен-1,4 | 1642 | 40 |
|  |  | 3,3-диметилбутен-1 | 1645 | 46 |
| R1R2C = CH2 | 1658-1648 | 2-метилпентен-1 | 1653 | 33 |
| R1CH = CHR2-цис | 1662-1652 | цис-пентен-2 | 1658 | 10 |
| R1CH = CHR2-транс | 1678-1668 | транпентен-2 | 1670 | 2 |
| R1R2C = CHR3 | 1675-1665 |  |  |  |
| R1R2C = CR3R4 |  |  |  |  |

Частота валентных колебаний =С–Н наблюдается при       3010-3095 см –1, причем значение (=С–Н определяется степенью замещения:

для  = СНR (( = 3040-3010 см -1);

для  = СН2 (( = 3040-3075 см -1).

Полосы плоских деформационных колебаний связей = С – Н мало интенсивны, расположены в области деформационных         колебаний метиленовых и метильных групп и для целей структурного анализа обычно не используются. А полосы неплоских деформационных колебаний Н – С = С – Н в спектрах алкенов являются весьма характерными, достаточно интенсивными и располагаются в области 1000 - 800 см –1. Поглощения при 970 - 965 см –1 характерны для транс-изомера.

По поглощению в области 1000 - 800 см–1 можно с хорошей степенью достоверности определить концевые винильную               R – CH = CH2 и метиленовую R2C = CH2 группы. На колебание остальной части молекулы алкена кратная связь не оказывает существенного влияния.

4.1.4. Сопряженные углеводороды

Сопряжение двух связей  С = С приводит к появлению двух полос поглощения с повышенной интенсивностью в области     1650 - 1600 см –1. У полиенов в этой области появляется несколько полос, сливающихся в одну широкую и со смещением в сторону меньших частот.

При сопряжении двойных связей с ароматическим кольцом смещение полосы С = С обычно меньше, чем при сопряжении алифатических связей.

Интенсивность полосы несколько увеличивается наряду с увеличением интенсивности полос поглощения скелетных колебаний ароматического кольца в области 1600 - 1500 см –1. Особенно сильное взаимодействие колебаний происходит в случае кумулированных связей; в колебании участвуют все три атома углерода алленовой группировки, давая две полосы поглощения:

интенсивную полосу около 1950 см –1 ((as) и

слабую вблизи 1050 см –1 ((s).

4.1.5. Алкины

С введением в молекулу углеводорода тройной связи в колебательных спектрах появляется характерное поглощение в области 2300 - 2100 см –1. В ИК-спектрах полоса валентного колебания С = С слаба. В ацетилене и его симметричных гомологах она запрещена по симметрии. Как и в олефиновых соединениях, интенсивность полосы  наибольшая при расположении С = С на краю молекулы и быстро уменьшается при перемещении ее в середину. Полоса (С ( С расположена в моноалкильных производных при 2140 - 2100 см –1, в диалкильных – между 2260 и 2190 см –1.

Для концевой ацетиленовой группы наблюдается узкая полоса поглощения (С – Н в области 3300 см –1.

4.1.6. Ароматические углеводороды

Ароматические соединения могут быть обнаружены по поглощению в трех областях: по валентным колебаниям                       С – Н ((СН ( 3000 см –1), скелетным колебаниям ароматических      углерод-углеродных связей и по интенсивному поглощению ниже 900 см –1, обусловленному деформационными колебаниями С – Н.

Полосы валентных колебаний связей С – Н имеют среднюю интенсивность и обычно представляют собой группу полос. В присутствии алкильных групп полосы поглощения ароматических       С – Н появляются как плечи на основной полосе алифатических     фрагментов (С – Н.

Поглощение в области 1600 - 1500 см – 1 в спектрах ароматических соединений может проявиться в виде четырех полос: при 1600, 1580, 1500 и 1450 см –1, интенсивность этих полос меняется в очень широких пределах. Как правило, полоса в области 1500 см –1 интенсивнее полосы при 1600 см –1. Поглощение при 1580 см –1 проявляется только в том случае, когда бензольное кольцо сопряжено с ненасыщенной группировкой. Сопряжение повышает интенсивность всех полос и мало влияет на их положение.

Интенсивное поглощение в спектрах ароматических углеводородов, находящееся ниже 900 см –1, относится к неплоским деформационным колебаниям С – Н ароматического кольца. Для самого бензола этому колебанию соответствует полоса при 671 см –1. Для замещенных бензола частоты деформационных колебаний С - Н зависят от числа и положения заместителей. По количеству и положению полос в этой области спектра определяется тип замещения бензольного кольца.

Тип замещения ароматических соединений можно определить и по поглощению в области 2000 - 1600 см –1, где проявляются обертоны деформационных колебаний С – Н. Эти полосы мало интенсивны (( около 5) и могут быть зафиксированы в спектре при концентрации образца, в десять раз больше обычной.

Введение функциональных групп приводит к существенному изменению ИК-спектра  соответствующего углеводорода. Так же, как и для углеводородов, набор полос в области 1400 - 700 см –1 является индивидуальной характеристикой каждого вещества. Кроме того, в спектре появляются полосы, специфические для каждой функциональной группы.

4.2. Органические соединения, содержащие кислород

4.2.1. Гидроксилсодержащие соединения

Введение гидроксильной группы в молекулу органического соединения приводит к появлению полос поглощения, связанных с колебаниями связей С – О и О – Н.

Наиболее характерные полосы поглощения появляются в области 3600 - 3000 см –1 (валентные колебания О–Н группы) и      1400 - 1000 см –1 (колебания, связанные с группировкой С – О – Н).

Валентные колебания О – Н являются характеристическими, поскольку в них принимает участие легкий атом водорода. Они наблюдаются в широком интервале частот (3600 - 2500 см –1), что связано со способностью гидроксильной группы образовывать водородные связи. Образование водородной связи влияет на положение и форму валентных колебаний ОН.

Свободная, неассоциированная гидроксильная группа спиртов и фенолов имеет узкую полосу поглощения в области         3670 - 3580 см –1. Эта полоса обычно наблюдается в разбавленных растворах гидроксилсодержащих соединений в инертных растворителях. Идентификация полос свободной ОН-группы не вызывает затруднений, так как другие основные колебания не дают полос в этой области, а интенсивность обертонов намного ниже.

Участие гидроксильной группы в образовании межмолекулярных водородных связей проявляется в смещении полосы поглощения в сторону меньших частот и значительном увеличении ее интенсивности. Образование водородных связей между молекулами спирта приводит к появлению димеров и полиассоциатов. Для димеров характерно возникновение резкой полосы поглощения в области 3550 - 3450 см –1, в спектре полиассоциатов наблюдается широкая полоса в при 3400 - 3200 см –1. Характерным признаком межмолекулярных водородных связей является изменение характера спектра в области 3600 - 3200 см –1 при изменении концентрации гидроксилсодеращего соединения в инертном растворителе. При малых концентрациях вещества в спектре имеется узкая полоса поглощения, отвечающая свободной гидроксильной группе. Увеличение концентрации приводит к появлению димеров и полиассоциатов, и в спектре, наряду с полосой свободной ОН-группы, появляется поглощение в более длинноволновой области. Дальнейшее увеличение концентрации сопровождается возрастанием интенсивности поглощения полосы связанной ОН-группы и уменьшением интенсивности полосы свободной гидроксильной группы.

Образование межмолекулярных водородных связей с полярными соединениями, такими как эфиры, кетоны, амины и др., сопровождается смещением полосы (ОН в область 3550 - 3450 см –1. Одновременно наблюдается и небольшое смещение полос поглощения группы донора электронов (на 10 - 20 см –1) в низкочастотную область.

Участие ОН-групп во внутримолекулярной водородной связи приводит к появлению узкой полосы поглощения в области      3590 - 3420 см –1. Водородная связь хелатного типа проявляется в виде очень широкой размытой полосы поглощения при 3200 – 2500 см –1. В отличие от межмолекулярных водородных связей, характер поглощения соединений с внутримолекулярной водородной связью в инертных растворителях не зависит от концентрации.

Таким образом, ИК-спектры в области 3600 - 3000 см –1 дают возможность исследовать водородные связи в органических соединениях. Исследование зависимости положения и интенсивности полос поглощения от концентрации гидроксилсодержащего соединения позволяет определить характер водородной связи.

Наличие полярной связи С – О вызывает появление интенсивной полосы поглощения в интервале 1200 - 1000 см –1, обусловленной участием этой группы в скелетных колебаниях. Кроме того, в области 1400 - 1250 см –1 появляются интенсивные полосы поглощения, связанные с плоскими деформационными колебаниями ОН-группы.

Имеются публикации, согласно которым можно различать первичные, вторичные, третичные спирты и фенолы по положению полос поглощения в области 1400 - 1000 см –1, однако для целей структурного анализа эти данные надо использовать осторожно.

4.2.2. Простые эфиры

Колебания группы С – О – С простых эфиров не характеристичны. Однако в области 1200 - 1000 см –1 у простых эфиров появляется интенсивная полоса поглощения, связанная с участием в колебании полярной связи С – О – С. Положение этой полосы непостоянно, зависит от структуры эфира: так, в циклических эфирах эта полоса расположена в области 1150 - 1060 см –1, а у ароматических и непредельных эфиров она наблюдается в области 1270-1200 см –1.

Простая эфирная связь не может быть однозначно доказана по ИК-спектрам поглощения.

Введение кислорода сказывается на положении полос поглощения метильных и метиленовых групп, непосредственно связанных с атомом кислорода. Так, полоса симметричных валентных колебаний метильной группы алифатических эфиров (ROCH3) смещается до 2830 - 2815 см –1. В ароматических эфирах (АгОСН3) полосы поглощения СН3-группы наблюдаются при 2850 см –1. Валентные колебания С – Н-связей при эпоксидном кольце проявляются при 3050 - 2990 см –1, колебания СН в (, (-непредельных эфирах – при 3150 - 3050 см –1.

4.2.3. Органические соединения, содержащие 
карбонильную группу

Спектры всех типов карбонильных соединений характеризуются интенсивным поглощением (( = 300-2000) в области          1900 - 1580 см –1, обусловленным характеристическими колебаниями с участием С = О группы. На положение и интенсивность полос поглощения С = О влияет в первую очередь структура (геометрия; массы атомов, связанных с карбонильной группой; индукционные и мезомерные эффекты, стерические факторы). Кроме того, на частоту С = О влияют агрегатное состояние и растворитель (образование водородных связей или электростатическое взаимодействие). Смещения, происходящие при этом, обычно меньше сдвигов, наблюдаемых под влиянием структурных факторов.

Высокая чувствительность карбонильного поглощения к изменению ближайшего окружения связана с тем, что это - групповое колебание, в котором, наряду с колебаниями связи С = О, принимают весьма существенное участие прилежащие углы и связи.

Для отдельных классов карбонильных соединений частоты поглощения (С = О находятся в узком интервале, вследствие чего по положению этой полосы можно сделать заключение о типе карбонильного соединения.

Для простейшего карбонилсодержащего соединения – муравьиного альдегида – колебание, связанное с С = О группой, проявляется при 1745 см –1.

Алифатические альдегиды

В алифатических альдегидах поглощение карбонильной группы находится в интервале 1740 - 1720 см –1. В газообразном состоянии частота (С = О повышается: например, (С = О ацетальдегида в парах равна 1752, а для пропионового альдегида – 1757 см –1.

##### Насыщенные кетоны

В насыщенных кетонах с открытой цепью частота карбонильной группы наблюдается в интервале 1725 - 1705 см –1. Как и для альдегидов, (С = О в парах повышается примерно на 20 см–1. Для ацетона, например (С = О в парах 1742 см –1, а в растворах – 1728 -1718 см –1,  в зависимости от растворителя.

##### Карбоновые кислоты

В карбоновых кислотах частота колебаний (С = О увеличивается: в парообразном состоянии или в разбавленных растворах (в неполярных растворителях) (С = О наблюдается в области 1790 -1770 см –1. Обычно наблюдаемое поглощение жидких карбоновых кислот в области 1720 - 1700 см –1 принадлежит колебаниям карбонильной группы димера. В твердом состоянии, когда ассоциация еще сильнее, полоса поглощения карбонильной группы смещена примерно  на 30 см –1 в длинноволновую область.

Поглощение (С = О карбоновых кислот в жидком и твердом   состоянии лежит почти в той же спектральной области, что и у    кетонов и альдегидов. Кислоты могут быть идентифицированы по значительно большей интенсивности полосы С = О (( = 1500 вместо    ( = 300 - 600 у кетонов) и по поглощению в других областях спектра. Так, для карбоновых кислот характерно поглощение, вызванное валентными колебаниями гидроксильной группы. В мономерах оно проявляется при 3550 см –1, в димерах, благодаря сильной межмолекулярной связи, наблюдается группа перекрывающихся полос в области 3000 - 2500 см –1.

В карбоновых кислотах также проявляется интенсивное поглощение в области 1420 - 1200 см –1, вызванное деформационными колебаниями О – Н и валентными колебаниями С – О. Положение этих полос меняется, но может быть определено по высокой интенсивности  поглощения.

##### Сложные эфиры

Для сложных эфиров поглощение карбонильной группы наблюдается при 1750 - 1735 см –1. Это значение  (С = О  выше наблюдаемых величин (С = О соответствующих ассоциированных карбоновых кислот, но ниже (С = О мономеров кислот.

Так же, как и для кислот, в спектрах эфиров в области 1300 -1050 см –1 появляются одна или несколько интенсивных полос, вызванных колебаниями с участием С – О – С эфирной связи (так называемая "эфирная полоса"). Идентифицируется это поглощение по высокой интенсивности, и, как правило, "эфирная полоса" сильнее карбонильной, она более широкая и иногда расщепляется.

Галогенангидриды кислот и хлоркарбонаты имеют очень высокие значения частот колебаний карбонильной группы:             1815 - 1770 см –1 для галогенангидридов кислот и 1790 - 1770 см –1 для хлоркарбонатов.

##### Анионы карбоновых кислот

Анионы карбоновых кислот характеризуются двумя интенсив-ными полосами поглощения (при 1680 – 1610 см –1 и 1400 - 1300 
см -1), отвечающих асимметричному и симметричному колебаниям группы СОО –.

Частота колебаний карбонильной группы данного типа соединений практически не зависит от строения алкильного радикала. Заместители в углеводородном радикале также не оказывает существенного влияния на частоту (С=О, если они не находятся в ( -положении к карбонильной группе.

Карбонильная группа меняет частоты колебаний соседних алкильных групп. Так, частота деформационных колебаний метильной группы в кетонах смещена до 1360 - 1355 см –1, в метиловых эфирах карбоновых кислот она находится при 1440 - 1435 см –1 ((as) и 1365 - 1356 см –1 ((s), деформационные колебания метиленовой группы – СН2 – СО – также смещаются до 1440 - 1400 см –1.

Если кратная связь не сопряжена с карбонильной группой, то взаимное влияние отсутствует, однако нужно иметь в виду, что интенсивная карбонильная полоса может маскировать более слабую полосу двойной связи.

В ненапряженных циклах частота карбонильной группы сохраняет значение, характерное для соответствующих ненасыщенных соединений с открытой цепью. Напряжение цикла вызывает повышение частоты (С = О: например, для циклогексанонов она находится примерно при 1720 - 1700 см –1, для циклопентанонов – при 1750 - 1740 см –1, для циклобутанона около 1775 см –1. Аналогичная картина наблюдается в сложных эфирах: для (-лактонов частота колебаний С = О находится при 1750 - 1735 см –1, для (-лактонов – в пределах 1780 - 1760 см –1.

Введение в карбонильные соединения галогена к (-углеродному атому повышает частоту колебаний карбонильной группы:

|  | RCHXCOR | RCHXCOOH | RCHXCOOR |
| --- | --- | --- | --- |
| (С = О | 1745-1725 cм -1 | 1740-1720 см -1 | 1770-1745 см -1 |

Сопряжение карбонильной группы с кратными связями снижает частоту колебания (С = О для всех типов карбонильных соединений на 20 - 30 см –1. Так, для (,(-ненасыщенных альдегидов (С = О находится в пределах 1705 - 1680 см –1, для (( (-ненасыщенных кетонов – 1685 - 1665 см –1, для сложных эфиров (( (-ненасыщенных кислот – 1730 - 1717 см –1, для (( (-непредельных (-лактонов – между 1760 и 1740 см –1. Аналогичное влияние оказывает и бензольное кольцо.

Увеличение числа звеньев СН = СН в сопряженной цепи оказывает лишь незначительное влияние на положение полосы поглощения карбонильной группы.

Под влиянием карбонильной группы положение и интенсивность полос поглощения двойной связи изменяются: частоты снижаются (1640 - 1600 см –1), интенсивность растет и становится сравнимой с интенсивностью полосы поглощения (С=О. Несмотря на то, что взаимодействие колебаний С = С и С = О, несомненно, существует, величина его такова, что в спектре различаются как полосы поглощения С = О колебаний, так С = С. Более высокая частота поглощения приписывается С = О - связи.

Следует отметить, что для эфиров карбоновых кислот введение двойной связи в эфирную группировку существенно увеличивает частоту колебаний (С = О, и для фениловых и виниловых эфиров карбоновых кислот (С = О находится в области 1770 - 1745 см –1.

Изменения, происходящие в области поглощения С = О групп при введении в молекулу второй карбонильной группы, зависят от их взаимного расположения. В (-дикарбонильных  соединениях взаимодействие между соседними карбонильными группами очень слабое, изменение частоты колебаний не превышает 5 - 15 см –1.  В   (- и (-дикарбонильных соединениях не происходит существенного изменения в положении полос поглощения С = О групп.

Для соединений, содержащих С = О - группы в (-положении, ИК-спектр определяется теми структурными превращениями, которые претерпевают данные соединения. Как известно, (-дикетоны и альдегиды могут существовать в енольной форме, имеющей сильную внутримолекулярную водородную связь. В хелатном кольце взаимодействие колебаний столь сильное, что не представляется возможным выделить отдельно частоты колебаний карбонильной группы и двойной связи. В области 3200 - 2700 см –1 наблюдается широкая размытая полоса, принадлежащая валентным колебаниям группы ОН.

Аналогичная картина наблюдается для о-оксикарбонильных соединений ароматического ряда.

Соединения, содержащие хелатное кольцо, легко образуют внутрикомплексные соединения с ионами металлов. Спектры этих соединений в области 1560 - 1500 см –1 имеют обычно две полосы поглощения, которые принадлежат колебаниям всей системы хелатного кольца.

В (-дикарбоновых кислотах наблюдаются две широкие полосы поглощения С = О - групп. Так, малоновая кислота имеет поглощение при 1740 и 1710 см -1.

Две полосы поглощения (С = О появляются также у ангидридов и пероксидов кислот. Значения частот поглощения  для них выше, чем для других карбонилсодержащих соединений. Разница в положении двух полос поглощения зависит от типа соединений:

ангидриды  1850-1800 см –1, 	1790-1740см –1,     (( = 60см –1;

пероксиды   1805-1780см –1,  	1785-1755см –1,     (( = 26см –1;

Полоса валентных колебаний карбонильной группы очень чувствительна к изменению физического состояния соединения. Обычно  наибольшее значение частот (С = О наблюдается для соединений в парах, затем для растворов карбонильных соединений в неполярных или малополярных растворителях и, наконец, ещё меньшее значение частот (С = О бывает в растворах полярных растворителей. Наиболее низкие значения частот карбонильной группы  бывают в твёрдом состоянии, где существенную роль играют межмолекулярные взаимодействия. Если карбонильная группа участвует в образовании межмолекулярных водородных связей, то частота  (С = О снижается на 15 - 45 см –1.

Амиды кислот

Для первичных и вторичных амидов характерно поглощение в области  N – H - валентных колебаний. В разбавленных растворах в неполярных растворителях первичные амиды имеют две полосы свободной аминогруппы: около 3500 и 3400 см –1. При  ассоциации появляются две или несколько полос в области 3360 - 3180 см –1. Вторичные  амиды имеют одну полосу поглощения свободной   NH-группы в области 3440 - 3420 см –1 для цис-соединений и 3460 -3440 см –1 для транс-соединений. В ассоциированных молекулах вторичных амидов имеются две полосы, одна из которых (3100 -3070 см –1) присутствует в цис- и в транс-изомере, другая характерна для каждого из изомеров: для цис- 3180 - 3140 см –1, для транс -            3330 - 3270 см –1.

В области карбонильного поглощения амиды имеют две полосы, так называемые амид-I и амид-II. Первая из них находится в интервале 1690 - 1630 см –1 в спектрах разбавленных растворов первичных, вторичных и третичных амидов. Первичные и вторичные амиды бывают ассоциированы, вследствие чего в твердом состоянии первая амидная полоса может быть смещена на 30 - 40 см –1 в низкочастотную сторону. Эта полоса обусловлена сложным колебанием, в котором, кроме карбонильной группы, принимают большое участие связь С – N и углы C – C – O и C – N – C.

Вторая амидная полоса проявляется в первичных и вторичных амидах и связана с деформационными колебаниями N – H. Расположена она в области 1620 - 1590 см –1 для первичных амидов и 1550 - 1510 – для вторичных (разбавленные растворы). При ассоциации частота второй амидной полосы повышается на 20-40 см –1.

4.3. Органические соединения азота

4.3.1. Амины

Появление специфических полос поглощения в ИК-спектрах аминов связано с колебаниями связей N – H и C – N, которые проявляются в областях 3500 - 3300, 1650 – 1500 и 1360 - 1000 см –1.

Поглощение в области 3500 - 3300 см –1 вызвано валентными колебаниями связей N – H. У третичных аминов соответствующих полос поглощения нет.

Первичные амины в разбавленных растворах в инертных растворителях имеют две полосы поглощения. Более высокочастотная полоса (( 3500 см –1) соответствует асимметричным валентным колебаниям, вторая полоса (( 3400 см –1) – симметричным валентным колебаниям группы NH2. Взаимное расположение этих полос может быть определено с точностью до 5 см –1 по соотношению:

Вторичные амины в растворах имеют в этой области лишь одну полосу валентных колебаний NH.

Подобно гидроксильной группе, аминогруппа склонна к образованию меж- и внутримолекулярных водородных связей. При этом полоса поглощения валентных колебаний NH смещается в низкочастотную область. Эти смещения меньше, чем в случае гидроксильной группы.

При неполной ассоциации аминов, наряду с полосами ассоциированной, можно наблюдать полосы свободной аминогруппы. Присутствие гидроксильной группы затрудняет идентификацию полос поглощения аминогруппы.

Поглощение в областях 1650 - 1500 и 960 - 650 см –1 определяется деформационными колебаниями аминогруппы. Первичные амины имеют частоты колебаний в интервале 1650 - 1580 см –1. В первичных ароматических аминах эта полоса часто сливается с поглощением ароматического кольца.

Полоса деформационных колебаний группы NH вторичных аминов, расположенная в области 1600 - 1500 см –1, обычно слабая и определяется трудно. В ароматических аминах она маскируется скелетными колебаниями кольца.

В области 900 - 650 см –1 первичные амины имеют широкую полосу деформационных колебаний NH2-группы. Образование водородных связей повышает эту частоту.

В области 1360 - 1000 см –1 у всех типов аминов появляются полосы поглощения, вызванные участием С – N-связи в скелетных колебаниях молекулы. Алифатические амины имеют полосу средней интенсивности в интервале 1230 - 1020 см –1. У третичных аминов в этой области спектра наблюдаются две полосы поглощения. Соответствующая полоса ароматических аминов расположена в области 1360 - 1250 см –1.

Соли аминов

Валентные колебания группы NH3+ проявляются в виде широкой интенсивной полосы поглощения в области ( 3000 см –1. Обычно эта полоса перекрывается полосой валентных колебаний СН. Соли вторичных аминов имеют соответствующую полосу поглощения (широкую и интенсивную) в интервале 2700 - 2250 см –1. Аналогичные полосы имеют и соли третичных аминов. Иногда поглощение солей аминов проявляется в виде узких полос.

Полосы деформационных колебаний аминогруппы в солях смещены в низкочастотную область по сравнению с соответствующими полосами свободных аминов. Так, соли первичных аминов имеют две интенсивные полосы деформационных колебаний при 1600 - 1575 см –1 и 1300 см –1. Соли вторичных аминов имеют одну полосу средней интенсивности при 1600 - 1575 см –1. Полоса (NH+ солей третичных аминов слабая и не имеет практического значения. Четвертичные аммониевые соли не имеют характерных полос поглощения.

Аминогруппа влияет на валентные и деформационные колебания углеводородного радикала. Например, интенсивность полосы симметричных валентных колебаний метильной группы в N – CH3 сильно снижена (( = 15 - 21 вместо 30 в углеводородах). Деформационные колебания метиленовой группы при солеобразном азоте находятся в области 1440 - 1400 см –1, т.е. частоты существенно снижены. Появление новых полос поглощения в области 1450 -1400 см –1 при переходе от амина к его соли может служить указанием на наличие группировки – СН2 – N       .

О сильном влиянии аминогруппы на характер колебаний карбонильной группы в амидах   сообщалось выше.

4.3.2. Азометиновая группа

В данном параграфе не рассматриваются ИК-спектры соединений, в которых группировка С = N входит в ароматический цикл. В таких циклических системах связи C = N сопряжены со связями С = С и нет колебаний, присущих каждой группе в отдельности.

Полосы поглощения С = N систем типа R – CH = N – R1 (R1 – Alк, Аг, ОН) находятся в интервале 1690 - 1625 см –1, и их положение зависит от характера присоединенных групп.

Для несопряженных алифатических азометиновых групп частота полос поглощения – С = N – расположена в области  1690 -  1640 см –1. Для оксимов и иминов она лежит при 1680 -1660 см –1.

На полосы поглощения –С = N - группы оказывает существенное влияние агрегатное состояние: твердые образцы имеют полосы поглощения, сниженные на 20 - 30 см –1. Сопряжение с ароматическими радикалами снижает частоту колебаний С = N-связей до 1657 - 1641 см –1 для АгСН = N – Alк и до 1630 - 1615 см –1 - для    АгСН = N – Аг.

В описанных системах полосу поглощения, относящуюся к колебаниям группировки С = N, можно идентифицировать благодаря ее высокой интенсивности, хотя нужно иметь в виду, что интенсивность полос поглощения С = N сильно меняется в зависимости от характера присоединенной группы (так, в оксиме циклогексана  ( = 20, а в АгСН = NАг  ( = 180).

4.3.3. Нитрилы

Нитрилы имеют характеристическую полосу поглощения в интервале 2260 - 2215 см –1, обусловленную колебаниями нитрильной группы. В этих колебаниях значительное участие принимает связь С – С. Частоты колебаний С ( N-группы у насыщенных моно- и динитрилов лежат между 2260 и 2240 см –1. Сопряжение с двойной связью  и  ароматическим  кольцом  снижает  частоту  (С ( N на           20 - 30 см –1.

Положение полосы нитрильной группы меняется лишь в небольшом интервале частот. Ее интенсивность, напротив, меняется в широких пределах. Полоса поглощения С = N у алифатических нитрилов мало интенсивна, сопряжение повышает ее интенсивность.

Введение в молекулу кислородсодержащих функциональных групп приводит к значительному уменьшению интенсивности (С ( N. Полоса (С ( N не наблюдается в хлоргидратах (-аминонитрилов, хотя в самих (-аминонитрилах она отчетливо видна.

Таким образом, отсутствие интенсивной полосы поглощения (С ( N не может служить окончательным доказательством отсутствия в соединениях нитрильной группы.

Изонитрильная группа

Изонитрильная группа имеет интенсивную полосу поглощения в интервале 2185 - 2120 см –1.

4.3.4. Азо- и диазосоединения

Полосу поглощения, вызванную колебаниями азогруппы, не всегда можно видеть в ИК-спектре поглощения, так как эта полоса малоинтенсивна; в случае центросимметричных молекул, таких как азометан, транс-азобензол, появление полосы (N = N в ИК-спектре запрещено по симметрии.

Исследование ИК-спектра целого ряда ароматических азосоединений с введением в азогруппу азота 15N позволило установить, что полоса (N = N  цис-азобензола расположена при 1511 см –1. Идентифицировать полосу поглощения азогруппы в спектрах ароматических азосоединений очень трудно, так как она попадает в ту область, где имеется поглощение ароматических колец.

Диазогруппа – N2+. Спектры диазосоединений обладают весьма характерным поглощением в области тройных связей           (2300 – 2000 см -1), относящимся к колебаниям группы – N+( N, причем положение этой полосы поглощения зависит от структуры соединения.

Диазометан имеет резкую полосу поглощения при 2105 см –1, в диазоалканах поглощение, вызванное – N2+-группой, находится в интервале 2049 - 2012 см –1, в диазокарбонильных соединениях оно смещается до 2188 - 2110 см –1. Групповая частота – N2+ ароматических диазониевых солей наблюдается в области от 2330 до 2160 см –1. В спектрах растворов положение  диазониевых солей определяется заместителем в бензольном кольце, причем электроакцепторные заместители повышают, а электронодорные, напротив, понижают частоту колебаний группы – N2+. Для твердых диазониевых солей  зависит и от аниона. Интенсивность полосы поглощения  – N2+ диазониевых солей меняется в широких пределах и возрастает по мере увеличения электронодонорной силы заместителя.

4.3.5. Нитрогруппа

Нитрогруппа входит в состав нитросоединений, ковалентных нитратов и нитроаминов. Соединения каждого из этих трех классов дают по две чрезвычайно сильные полосы поглощения в интервалах 1650 - 1500 и 1390 - 1250 см –1, соответствующие асимметричным и симметричным колебаниям группы NO2.

Первичные и вторичные алифатические нитросоединения имеют (as в интервале 1567 - 1550 см –1. Для третичных нитросоединений наблюдается заметное уменьшение обеих частот колебаний до 1545 - 1530 и 1360 - 1340 см –1. Обычно полоса поглощения, соответствующая асимметричным колебаниям, заметно интенсивнее, чем полоса, соответствующая симметричным колебаниям.

Сопряжение нитрогруппы с двойной связью приводит к уменьшению частот обеих полос поглощения.

При введении галогена в (-положение частота асимметричного  колебания нитрогруппы значительно увеличивается, а частота симметричного уменьшается. Так, хлорпикрин поглощает при 1625 и 1311 см –1.

В ароматических нитросоединениях частоты асимметричных и симметричных валентных колебаний нитрогруппы расположены при 1550 - 1520 и 1360 - 1345 см –1 соответственно.

Нитрогруппа, в свою очередь, оказывает влияние на колебания соседних групп. Так, по появлению полосы деформационных колебаний СН2-группы при 1349 см –1 можно идентифицировать первичные нитросоединения.

В спектрах щелочных солей нитросоединений не наблюдается поглощения в области 1500 – 1300 см –1.

Для нитроаминов полосы асимметричных и симметричных валентных колебаний находятся соответственно при 1587 - 1530 и 1292 - 1200 см –1.

4.3.6. Нитрозогруппа

Валентные колебания нитрозогруппы наблюдаются в области 1680 - 1430 см –1.

О-Нитрозосоединения, нитриты имеют две полосы поглощения в интервалах 1680 - 1650 и 1625 - 1615 см –1, которые приписываются транс- и цис-формам нитрита.

С-Нитрозосоединения поглощают  в области 1550 - 1500 см-1.

N-Нитрозосоединения имеют полосу поглощения, связанную с колебаниями нитрозогруппы в интервале 1500 - 1430 см –1.

4.4. Галогеносодержащие органические соединения

Для фторпроизводных выделить колебания, отвечающие связи C – F, не представляется возможным вследствие сильного взаимодействия их с другими колебаниями. Колебания с участием связи C – F имеют очень сложную форму и находятся в широком интервале частот – от 1400 до1000 см –1. Эти полосы имеют высокую интенсивность поглощения, что может быть использовано для идентификации фторпроизводных.

Введение фтора приводит к значительному повышению частот групповых колебаний соседних групп.

В случае хлорпроизводных также не всегда удается выделить колебание, характеристичное для связи С – Сl, хотя, вследствие меньших эффектов взаимодействия, колебания связи С – Сl проявляются в более узком интервале (750 - 700 см –1). Наличие нескольких атомов хлора у одного и того же атома углерода приводит к повышению групповой частоты колебаний С – Сl. Например, ССl4 поглощает при 797 см –1.

В спектрах жидких хлорпроизводных и их растворов, кроме полосы поглощения в области 750 - 700 см –1, наблюдается и вторая - в области 690 - 650 см –1. Это обусловливается наличием поворотных изомеров: транс- и гош- для простых галогеналканов, аксильных и экваториальных в случае циклических соединений.

У ди- и полигалогенопроизводных число возможных изомеров возрастает, соответственно этому в спектре имеется сложная картина в области поглощения группового колебания С – Сl.

Полоса поглощения бромпроизводных находится в области 600 - 500 см –1 и имеет относительно постоянную величину. В спектрах жидких бромистых алкинов также наблюдаются две полосы. Для циклических бромпроизводных полоса при 750 - 700 см –1 характеризует экваториальное замещение, а в области 690 - 590 см –1 – аксиальное.

В спектрах иодосодержащих молекул обнаружена полоса С – I транс-формы около 600 см –1. Полоса гош-формы у жидких иодпроизводных наблюдается около 500 см –1.

4.5. Кремнийорганические соединения

В ИК-спектрах кремнийорганических соединений появляются полосы, обусловленные колебаниями, в которых принимают участие атомы кремния. Интенсивность этих полос в несколько раз выше интенсивности соответствующих углеводородных полос.

Полосы поглощения, соответствующие групповым колебаниям Si – C, проявляются в области 900 - 700 см –1, и их положение зависит от природы замещающих групп.

Поглощение, связанное с колебаниями групп Si – О, проявляется в интервале 1076 - 1056 см –1. Положение полосы Si – О – Si мало меняется в зависимости от природы заместителя (1020-1010 см -1).

С валентными колебаниями Si – H в ИК-спектре связывают появление поглощения в области 2190 - 2180 см –1.

4.6. Фосфорсодержащие соединения

В спектрах фосфинов наблюдаются резкие полосы поглощения средней интенсивности в области 2440 - 2350 см –1, обусловленные валентными колебаниями связи Р – Н. Сам фосфин поглощает при 2327 и 2421 см –1. Группа Р – Н заметно не участвует в образовании водородных связей.

Группа Р – Аг характеризуется полосами поглощения в интервалах 1450 - 1435 и 1005 - 995 см –1.

Колебание, связанное с группой Р = О, появляется в области 1350 - 1175 см –1. Эта частота понижается на 50 - 80 см –1, если группа Р = О участвует в образовании водородных связей.

В фосфорных соединениях, содержащих группу РООН, полоса поглощения (ОН проявляется в области 2700 - 2650 см –1 (широкая и нерезкая).

С группировкой Р – О – Аг связывает полосы поглощения в области 1240-1190 см –1 и менее интенсивную полосу около 1030 см –1.

Группировка Р – О – Аlk вызывает поглощение в интервале 1050 - 995 см –1.

В области 970 - 930 см –1 может проявиться полоса колебания группы Р – О – Р.

Связи Р  = S вызывают поглощение в области 800 - 600 см –1.

Для фосфорных соединений характерно появление интенсивности поглощения при 980 см –1, природа которого не выяснена.

4.7. Серусодержащие органические соединения

С помощью ИК-спектров могут быть исследованы органические соединения, содержащие группировки S – H, S = O, SO2.

Полосы поглощения, связанные с колебаниями группы S – C и S – S, мало интенсивны, их положение зависит от структуры остальной части молекулы. Для идентификации практического значения не имеют.

4.7.1. Группа S – H

Меркаптаны и тиофенолы имеют характеристическую полосу поглощения валентных колебаний S – H в области 2600 - 2550 см –1. Интенсивность этой полосы невысока. Группа S – H не способна к образованию сильных водородных связей, поэтому полосы поглощения S – H мало меняются при изменении концентрации раствора.

4.7.2. Группа S=O

## Сульфоксиды имеют характерное поглощение высокой интенсивности (валентные колебания S = O) в области 1060 - 1040 см –1. Для твердых образцов (SO снижена на 10 - 20 см –1. Сопряжение не оказывает существенного влияния на частоту (SO. Для сульфиновых кислот RSOOH (SO находится около 1090 см –1, в соответствующих сложных эфирах она несколько выше (1130 - 1126 см –1), а в диалкилсульфитах проявляется около 1200 см –1.

4.7.3. Группа SO2

Cульфоны имеют весьма характерное поглощение, обязанное симметричным и асимметричным колебаниям группы SO2. Эти полосы очень интенсивны, легко идентифицируются. В спектрах твердых соединений расщепляются, образуя группу сильных полос с близкими частотами. Обычно твердые вещества поглощают при частотах, на 10-20 см –1 меньших, чем вещества в растворе CCl4. Низкочастотная полоса смещается в результате изменения агрегатного состояния или образования водородной связи несколько меньше, чем высокочастотная.

В спектрах сульфокислот и их солей частоты симметричных и асимметричных валентных колебаний группы SO2 находятся в интервале 1260 - 1150 см –1 для асимметричных и 1080 - 1010 см –1 – для симметричных колебаний. Разница в частотах между солями и самими кислотами очень велика.

В сульфохлоридах, ковалентных сульфонатах и сульфатах происходит повышение частоты валентных колебаний групп SO2. Так, метилсульфохлорид имеет полосы при 1370 и 1175 см –1, а               п-толуолсульфохлорид – при 1366 и 1166 см –1. Ковалентные сульфонаты поглощают в интервалах 1420 - 1330 и 1200 - 1145 см –1, а ковалентные сульфаты в областях 1440 - 1350 и 1230 - 1150 см –1.

4.8. Металлоорганические соединения

Полосы поглощения, обусловленные колебаниями связей углерод - металл, находятся в низкочастотной области, и их отнесение затруднено тем, что в этой области наблюдается много полос, а сами колебания имеют сложную форму.

Введение металла приводит к некоторому изменению положения полос поглощения органической части молекулы.

Для алкильных групп, присоединенных к атому металла, основные частоты меняются слабо, оставаясь в тех же интервалах, что и в чисто органических соединениях.

Следует отметить, что характерные частоты ароматического кольца около 1500 и 1600 см –1 часто не проявляются в фенильных производных металлов. При введении заместителя в фенильный радикал эти полосы проявляются в спектре. В большинстве металл-фенильных производных наблюдается характерная полоса         (1050 - 1120 см –1), положение которой зависит от природы металла (обычно частота снижается по мере роста массы атома металла).

4.8.1. Комплексы металлов с непредельными

соединениями

При образовании (-комплекса с молекулами олефинов происходит резкое уменьшение частоты колебаний двойной связи С = С, достигающее иногда 200 см –1. Так, при образовании комплекса   KPt (C2H4)Cl3 частота (С = С этилена снижается с 1623 см –1 до       1516 см –1. Частоты валентных колебаний С – Н также меняются, хотя и меньше (с 3106 до 3085 см –1), частоты неплоских колебаний С – Н растут с 949 см –1 (в С2Н4) до 1022 см –1.

При образовании (-комплексов с металлами спектр меняется сходным образом: понижаются частоты валентных колебаний        С = С и С = Н (от ( 2200 и 3300 см –1 до 1800 - 2000 и 3100 см –1 в зависимости от природы металла и типа связи).

4.8.2. Аллильная группа

Аллильная группа образует с металлами (-связь, в которой  принимают участие обе связи углерод - углерод. При этом происходит резкое снижение частоты колебаний С = С как за счет выравнивания связей, так и за счет координации с металлом. Например, в соединении C3H5PdCl полоса (as(С = С) лежит при 1458 см –1, а (s (C = C) - при 1021 см –1.

В случае, когда олефиновая группа образует с металлом          (-связь, изменение частоты С = С значительно меньше, чем для (-комплексов. Так, в СН2 = СН – BF2  (C = C лежит около 1629 см –1.

4.8.3. Циклопентадиенильные и ареновые комплексы

металлов

Циклопентадиенильное кольцо имеет ряд характерных частот, которые позволяют уверенно идентифицировать его в соединениях. Для циклопентадиенильного кольца ферроцена - это частоты около 3100 см –1 (валентные колебания СН), 1408 см –1 (вырожденные колебания кольца), 1105 см –1 (симметричные колебания кольца),   1005 см –1 (плоские колебания СН кольца) и 814 см –1 (неплоские деформационные колебания СН). При введении заместителя в кольцо полосы 1005 и 1105 см –1 исчезают, что позволяет отличить незамещенное циклопентадиенильное кольцо от замещенного. В циклопентадиенильных производных  других металлов положение указанных полос зависит от типа связи металл - кольцо. Полоса   1105 см –1 во многих циклопентадиенильных производных не наблюдается. С уменьшением прочности связи металл - кольцо (по мере перехода к ионным циклопентадиенилам металлов) частота неплоских колебаний С – Н падает (до 668 см –1 в C5H5Cs), а частота вырожденных колебаний кольца растет (до 1494 см –1 в C5H5Cs).

Таким образом, положение этих полос может служить для определения характера связи металл - кольцо в комплексе. При введении заместителей в кольцо полоса около 3100 см –1 обычно расщепляется на несколько близко расположенных полос.

Для циклопентадиенильного кольца, связанного с атомом металла (-связью, спектр резко меняется. Наиболее ярким отличием от (-связанных циклопентадиенильных производных является появление в спектре полосы в области 1500 - 1600 см –1, относящейся к валентным колебаниям С = С диеновой системы. Интенсивность полосы может быть, однако, мала.

Типичным представителем ареновых комплексов служит дибензолхром. К колебаниям ароматического цикла в этом соединении относятся полосы 1426 см –1 (вырожденные колебания кольца), 971 см –1 (симметричные колебания кольца), 999 см –1 (деформационные колебания С – Н), 794 и 839 см –1 (неплоские деформационные колебания С – Н), 3037 см –1 (валентные колебания С – Н). Все эти полосы аналогичны полосам поглощения бензола (1595, 992, 1037, 671, 849 и 3080 см –1 соответственно). Из сравнения видно, что образование (-связи с металлом приводит к снижению частот колебаний кольца и повышению частот неплоских колебаний СН. Величина этого смещения определяется характером связи металл - кольцо.

4.8.4. Карбонильные комплексы

Частота (С = О  для оксида углерода (II) наблюдается около 2150 см –1. При образовании комплекса с металлами эта частота понижается. Для концевых карбонильных групп (карбонильный лиганд связан только с одним атомом металла) в зависимости от природы металла и характера других заместителей частоты валентных колебаний С = О лежат в области 1900 - 2100 см –1. Для мостиковых групп, связанных одновременно с двумя атомами металла, частоты снижаются до 1700 - 1900 см –1. Таким образом, представляется возможность различать мостиковые и концевые карбонильные группы. Полоса валентных колебаний С = О почти всегда очень интенсивна.

4.9. Конформация молекул

Геометрические изомеры чрезвычайно трудно идентифицировать методами химического анализа, различие же в пространственном расположении групп приводит к различию в спектрах поглощения.

Так, например, в спектре пропилнитрита четко проявляются две полосы поглощения (N = O при 1620 и 1660 см –1. Этот дублет обусловлен существованием двух конформаций:

Соотношение конформеров зависит от температуры: при понижении температуры конформации "замораживаются", и возрастает интенсивность той полосы, которая при обычной температуре слабее.

Известно, что для (, (-ненасыщенных кетонов возможны также две конформации относительно двойной связи:

В случае, когда заместители R невелики по объему, кратные связи                     и                    для структуры (1) параллельны, а для структуры (2) расположены под углом. Это приводит к тому, что за счет эффекта поля С = О-группы в структуре (2) двойная связь больше поляризуется, и интенсивность ее полосы в спектре становится выше, а интенсивность полосы (С = О значительно ниже этих же полос в структуре (1). Интенсивности карбонильных полос у соединений в S-цис-форме почти всегда составляют меньше половины интенсивности тех же полос соединений, находящихся в S-транс-форме. Экспериментально было установлено, что наиболее удобным критерием при стереохимических исследованиях (, (-ненасыщенных соединений является соотношение интенсивностей карбонильной группы и двойной связи . Величина ri  для транс-конформации равна 6-9, а для цис-конформации значительно ниже – 0,6 - 3,5. Такое различие значений позволяет с достаточной точностью использовать величину ri для определения относительного содержания конформеров. Однако могут появиться и отклонения от этих общих правил (вследствие стерических эффектов, ведущих к уменьшению степени сопряжения, или под влиянием полярных групп).

Рассмотрим еще один пример. 1,3-Циклогександиол и 1,2-циклогесандиол обнаруживают в ИК-спектре широкую и интенсивную полосу (ОН около 3450 см –1. Положение и интенсивность этой полосы в обоих случаях практически не изменяется при разбавлении четыреххлористым углеродом. Какие выводы можно сделать о природе колебаний (ОН и о стереохимии этих двух соединений?

Положение полосы (ОН при 3450 см –1 указывает на ассоциацию за счет образования водородной связи. Независимость этой ассоциации от разбавления может быть следствием образования хелата. Этот факт позволяет предположить конформацию цис-1,3-циклогександиола и транс-1,2-циклогександиола. Кроме того, следует предположить диаксиальную конформацию в первом случае и диэкваториальную – во втором, поскольку эти две конформации наиболе благоприятствуют образованию хелата:

В настоящее время при выяснении конфигураций полисахаридов пользуются данными их ИК-спектров. Излучение ИК-спектров свободных моносахаридов показало различие в спектрах поглощения (- и (-изомеров как свободных моносахаридов, так и их метилгликозидов, фенилгликозидов, ацетатов.

4.10. Таутомерия

### Молекулы одного соединения могут существовать в раз-личных молекулярных формах, и каждая форма должна иметь свой индивидуальный набор полос поглощения. Поэтому всякий сдвиг в таком равновесии, обусловленный изменениями температуры и концентрации или взаимодействием с растворителем, должен отразиться и на спектральных характеристиках системы. Например, в ацетилацетоне:

В спектре ацетилацетона полоса карбонильного поглощения расщеплена на две, причем ( = 1680 см –1 она интенсивная, а                   ( = 1730 см –1 выступает в виде плеча. Низкочастотная полоса связана с колебанием С = О-группы, участвующей в образовании водородной связи. Соотношение интенсивностей этих полос может дать информацию о содержании каждой из этих форм. Наличие енольной формы подтверждается еще и присутствием полос (С = С  (1640 см –1) и (ОН  (3400 – 3280 см –1).

4.11. Водородная связь

Инфракрасная спектроскопия является одним из основных экспериментальных методов определения и изучения меж- и внутримолекулярных водородных связей молекул, поскольку образование водородной связи в общем случае приводит к сдвигу полосы в сторону меньших частот, уширению и увеличению интенсивности полосы, отвечающей валентному колебания группы, которая участвует в образовании водородной связи. При этом величина, соответствующая сдвигу частоты ((( = (своб – (связ), часто рассматривается в качестве меры прочности водородной связи. Образование водородной связи за счет гидроксильных групп вызывает наибольшее смещение полосы валентного колебания ((ОН). Вместо узкой сильной полосы при ( = 3600 см –1 (проявление свободной гидроксильной группы) появляется широкая интенсивная полоса в интервале 3400 -3200 см –1. В случае очень сильных водородных связей в карбоновых кислотах полосы связанной ОН-группы могут сместиться до 2600 - 2500 см –1.

Образование водородной связи приводит к удлинению связей O – H, N – H и др., т.е. уменьшению их упругости, и частота соответствующего валентного колебания уменьшается (область 3600 - 3200 см -1). Полосы, соответствующие деформационным колебаниям, менее чувствительны к образованию водородных связей: частота деформационных колебаний (ОН незначительно увеличивается (область 1400 - 1250 см –1). Наличие полярной связи С – О вызывает появление сильной полосы поглощения в области 1200 – 1400 см –1, вызванной участием этой группы в скелетных колебаниях.

Водородная связь обычно исследуется путем снятия спектра при нескольких концентрациях в неполярном растворителе.

В отличие от межмолекулярной водородной связи, характер внутримолекулярной водородной связи не зависит от концентрации, так как она является свойством индивидуальной молекулы.

Методы инфракрасной спектроскопии нашли применение в исследованиях строения белков и полипептидов. ИК-спектры белков дают картину полос поглощения, характерную для водородной связи (за счет NH-групп).

Повышение температуры, а следовательно, и скорости движения молекул, приводит к разрыву водородных  связей. Растворители также влияют на образование водородной связи. Растворители, содержащие электроотрицательные атомы (обычно кислород), сами образуют водородные связи.

Вопросы, рассмотренные в этих главах (1 – 4), позволяют закрепить необходимые начальные навыки по установлению строения молекул с помощью ИК-спектров и оценить возможность данного метода.

# Text boxes

( (/, см -1

r (

### Е

(

( = 0

( = 1

( = 2

( = 3

( = 4

(( = (1

( r

( (/, см -1

### Е

(

( = 0

( = 1

V = 2

( = 3

(( = 1

(( = 2

(( = 3

(( = 4

1

2

Вращательные

переходы

Колебательные

переходы

Электронные

переходы

S0

S1

(0

(1

(2

(0/

(1/

Е

1800	             1750                    1700     см –1

1800	             1750                    1700     см –1

Оптическая    плотность

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

20

(

40

60

80

0

100

0

100

200

300

400

500

1000

(

### Кажущийся  молярный  коэффициент

поглощения, (а

(max

(1

(2

(max(600

½ (max

(15 см –1

# Пропускание, %

2     3      4      5      6      7      8      9      10    11     12    13    14    15

5000    3000  2000  1500  1300          1100   900      800         700

O–H

O–H, NH

С–O

С–С

С–N

N–H

С–H

C(C, C(N

С–H

С–H

С=O

С=N

С=С

N–H

Длина  волны,  мкм

Волновое  число,  см –1

1

2

3

5

4

6

7

8

2

S = цис

( = 1620 см –1

S = транс

( = 1660 см –1

С = С

R///

R//

С = О

R/

R

С = С

R///

R//

С – R

R/

O

1.   S = транс

(С = О ( 1680 см –1

2.   S = цис

(С = О ( 1710 см –1

С = О

С = О

### Н

### Н

### О

### О

### ОН

### ОН

### ОН

### ОН

### ОН

### О

### Н

цис-1,3-Циклогександиол

транс-1,2-Циклогександиол

(С = О = 1730 см –1

(С = О = 1680 см –1

(С = С = 1640 см –1